**附件1：神经外科手术包医疗器械(限价5.8万元)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|  | 咬骨钳 | 双关节200\*5直头左侧角40° | 3 |  |  |
|  | 头皮夹钳 | 160 | 6 |  |  |
|  | 显微镊 | 200 | 3 |  |  |
|  | 脑膜镊 | 200\*1\*2大板花 | 3 |  |  |
|  | 脑膜剥离器 | 240 | 3 |  |  |
|  | 剥离器 | 220\*4 | 3 |  |  |
|  | 剥离器 | 200\*3 | 3 |  |  |
|  | 取瘤镊 | 240\*4直头 | 3 |  |  |
|  | 脑吸引管 | 270\*2.5 | 3 |  |  |
|  | 脑吸引管 | 270\*3.5 | 3 |  |  |
|  | 脑吸引管 | 270\*4 | 3 |  |  |
|  | 脑室通条 | 500\*4 | 3 |  |  |
|  | 脑膜剪 | 180 | 3 |  |  |
|  | 乳突牵开器 | 130\*8活动式3\*4钩 | 3 |  |  |
|  | 后颅凹牵开器 | 280\*40活动式4\*5钩 | 3 |  |  |
|  | 脑压板 | 200\*20\*22 | 3 |  |  |
|  | 脑压板 | 230\*7\*9 | 3 |  |  |
|  | 脑压板 | 200\*11\*13 | 3 |  |  |
|  | 脑压板 | 230\*20\*10 | 3 |  |  |
|  | 脑压板 | 200\*6带刻度 | 3 |  |  |
|  | 快速钻颅吸引针 |  | 3 |  |  |
|  | 颅骨骨膜剥离器 | 220\*15微弯头颅骨 | 3 |  |  |
|  | 手摇钻 （含钻头） |  | 3 |  |  |
|  | 线锯导板 | 340 | 3 |  |  |
|  | 线锯 | 500 | 3 |  |  |
| 合计（元） | |  |  |  |  |