潜山市立医院采购医用防护用品项目

询价通知书

采购单位：潜山市立医院

2025年4月

# 第一章  询价公告

## 一、项目基本情况

1.1项目名称：潜山市立医院采购医用防护用品项目

1.2采购方式：询价

1.3预算金额：7100元

1.4最高限价：7100元 （其中医用射线防护眼镜最高限价1200元；医用射线防护手套最高限价450元；医用防辐射围领最高限价500元；医用射线性腺防护帘（防护巾）最高限价600元）

1.5采购需求：潜山市立医院采购医用防护用品项目，详见第三章采购需求。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起至供货及安装调试验收合格交付使用为3个工作日。

## 供应商的资格要求：

2.1供应商须具备独立承担民事责任的能力

2.2 供应商如为代理商须满足下列条件：

若参比产品为III类医疗器械，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证；若参比产品为II类医疗器械，须提供有效的中华人民共和国医疗器械经营备案证明材料；

2.3参比产品如纳入医疗器械管理范畴，须满足下列条件：

（1）满足如下条件之一：

①供应商如为代理商须提供参比产品制造商的营业执照及与参比产品等级对应的医疗器械生产许可证明材料（原装进口产品除外）；

②供应商如为制造商须提供与参比产品等级对应的医疗器械生产许可证明材料及有效的医疗器械经营许可证明材料（原装进口产品除外）；

（2）应具有“中华人民共和国医疗器械注册证”或备案凭证明材料（如有附页须一并提供）

2.4供应商应为制造商或其代理商，代理商须取得参比产品的有效授权，有效授权须满足以下条件之一：

（1）参比产品制造商的授权；

（2）从参比产品制造商至供应商的完整的授权链；

（3）提供制造商授权承诺函：承诺成交候选人公示结束后10天内提供制造商有效授权书（函），否则采购人有权取消其成交资格；

2.5 本次比选不接受联合体响应。

## 三、获取采购文件

3.1时间：2025年4月26日至2025年4月29日17：00（北京时间）

3.2地点：潜山市立医院招标办

3.3方式：现场报名，报名时需带有效的营业执照、法人授权委托书或法

人身份证明书的复印件加盖公章。如未报名，开启现场将拒收其响应文件。

## 四、响应文件提交

4.1截止时间：2025年4月30日10：00（北京时间）

4.2地点：潜山市立医院招标办

## 五、开启

5.1时间：2025年4月30日10：00（北京时间）

5.2地点：潜山市立医院招标办

## 六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

6.1项目联系人：柯主任

6.2联系方式：18955697457

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购单位 | 潜山市立医院 |
|  | 项目名称 | 潜山市立医院采购医用防护用品项目 |
|  | 供应商资格条件 | 详见询价公告 |
|  | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份 |
|  | 响应文件递交时间和地点 | 详见询价公告 |
|  | 询价时间和地点 | 详见询价公告 |
|  | 询价有效期 | 自采购申请文件递交截止日起60天 |
|  | 询价保证金 | 不收取 |
|  | 评审小组推荐成交候选人的人数 | 1-3名 |
|  | 成交通知书发出 | 书面 |
|  | 评审方法 | 最低价评审法 |
|  | 询价文件的澄清 | 供应商对询价内容有疑问的，请于2025年4月29日15：00之前将疑问以书面形式递交给采购单位。 |

# 第三章  采购需求

### 一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 设备：安装调试验收合格后付合同价的90％，余款质保期满后一次性付清。 |
| 2 | 服务地点 | 潜山市立医院 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起至供货及安装调试验收合格交付使用为3个工作日 |
| 4 | 质保期 | 1年 |

### 二、技术参数：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用射线防护眼镜 | 正面防护；0.50mmPb高铅玻璃镜片；镜面清晰度高,通常由薄厚均柔软的橡胶、铅橡塑、铅玻璃或其它含重金属元素的防护材料片组成。用于进行放射诊断时对人体的防护。主要用于射线操作人员眼睛的防护。 | / | 个 | 3 |
| 2 | 医用射线防护手套 | 衰减当量0.025-0.03mmPb，厚度为0.25-0.40mm。由乳胶、黄丹粉经加工制作而成，适用于介入放射诊断和治疗、骨折复位、异物取出及肠套叠整复，近台操作或手术用。配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 介入式/XL | 副 | 2 |
| 3 | 医用防辐射围领 | 大领式/600*150mm；X射线管电压:120kV；铅当量:>0.5mmpb。 采用国产材料多层胶皮加工，具有超轻、超薄、超柔软特点，成分分布均匀，能够有效屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用定制PU面料(或牛津布面料)，浸渍双层防水涂层，结实耐用，手感细腻，美观大方，易于清洗。魔术贴采用合资品牌新型射出勾工艺，拉扯寿命长。多种颜色可选。用于甲状腺防护，配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 大领式/600*150mm | 个 | 4 |
| 4 | 医用射线性腺防护帘（防护巾） | 400*400mm；铅当量:>0.5mmPb；X射线管电压:120kV。由薄厚均匀柔软的铅橡胶、布料、尼龙搭扣组成，采用国内柔软一层铅皮加工,能够屏蔽、衰减弥漫性散射线，防护严密，面料采用牛津布、PVC等多种布料结实耐磨，多种面料可选。用于性腺防护。可刺绣及印字配有一套完整的操作使用说明书、合格证。 | 400*400mm | 个 | 1 |

### 三、成交原则：

项目不分项成交，在符合国家标准、我院采购需求、质量和服务相等的前提下，以最低价确定中标人。

### 四、供货要求

1. 成交人须执行《安徽省食品药品监督管理局等五部门关于印发安徽省公立医疗机构医用耗材采购“两票制”实施意见（试行）的通知》【皖食药监械〔2017〕49号】等相关规定及当地相关政策。

2.凡是列入安徽省医保收费项目的耗材均须具有安徽省医保收费目录编码（27位），在本项目合同签订前提供所投产品真实有效的27位安徽省医保收费目录编码及相关证明材料，否则可视为自动放弃中标资格。

3.供应商所报价产品必须符合本次采购要求，所供产品必须符合国家和行业有关标准，保证原厂正品供货。

4、供应商报价包含器械、安装、调试、运费、税费、技术服务等所有费用。

### 五、验收要求

1. 采购人将按照国家标准或行业现行标准并参照采购样品的质量标准对成交人供应的产品进行验收。

2. 验收内容包括但不限于查看产品的名称、规格、产地、价格、注册证、批号、效期等。

3. 属于实施“两票制”范围的产品，除按常规验收程序验收入库、提供材料外，还需同时提供生产企业销售发票及随货同行单复印件（加盖乙方印章）等。

4. 经验收，成交人供应的产品不合格时，采购人第一时间通知成交人，成交人必须无条件进行更换；如果再次验收仍不合格时，采购人有权退货直至解除供货协议，所造成的一切损失由成交人负责。

### 六、技术服务和其他要求

1. 成交人必须具备并提供所供应产品相适应的专业指导、技术培训和售后服务，或约定由相关机构提供技术支持。

2. 成交人对产品在保质期内的质量负责，如采购人有疑问，成交人应在12小时内应答。

3. 采购人检验或使用科室发现产品有质量问题，经核实后，成交人必须无条件退换，所造成的一切损失由乙方承担，采购人保留进一步追究其责任的权利。

4. 若交货地点或收货人变更，采购人必须提前与成交人协商后解决，否则，采购人承担成交人损失。

5. 凡因成交人所生产或经销的产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切后果，将由成交人承担所有的责任。

6. 合同执行期内，成交人须保证采购人的正常供应需求，且不能随意变更授权。如因成交人原因造成合同无法执行（不可抗力因素除外），采购人有权追究成交人的相关违约责任。

# 评审办法

初步评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照/事业单位法人证书 | 具有有效的营业执照营业执照或事业单位法人证书。 |
| 2 | 资质要求 | 符合询价公告中资格要求。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书（法定代表人参加的，提供身份证明） |
| 4 | 询价申请函 | 由法定代表人或其授权委托人签字，并加盖单位公章 |
| 5 | 无不良信用记录 | 提供无不良信用记录声明函 |
| 6 | 报价 | 符合报价要求 |

详细评审

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价评审 | 对满足采购文件全部实质性要求的响应报价按照由低到高的顺序推荐成交候选人 | 若因响应报价出现相同的情况，则采取询价小组随机抽签方式确定成交候选人排序。 |

# 第五章  响应文件格式

正本（或副本）

**项目

响

应

文

件

供应商：（全称并加盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

年   月   日

1．询价申请函

询价申请函

致：

根据贵单位****项目询价文件的要求，供应商代表（姓名：      、职务：       ）经正式授权并代表      （供应商名称）提交下述文件正本一份和副本两份，参与询价。

根据此函，供应商代表宣布同意如下：

1．本单位将按本次询价文件的规定履行合同责任和义务。

2．本单位已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．本询价响应文件自询价响应文件递交截止日起有效期为60天。

4．本单位中选后若不履行询价申请文件的内容要求和各项承诺及义务的则视为违约，中选资格将被取消，履约保证金被没收。

5．本单位同意提供按照贵单位可能要求的与采购有关的一切数据或资料。

6．与本项目有关的一切正式往来资料，请寄：

地址：       邮政编码：

电话：       传真：

供应商代表姓名       ：职务：

供应商名称（全称并加公章）：

供应商代表签字：

日期：       年       月       日

2．报价一览表

- 报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 询价范围 | 全部 |
| 最终报价 | 大写： 小写： |
| 备注 |  |

供应商电子签章：

日          期：

3．分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 小写： 元 |  |  |  |  |  |

供应商电子签章：

日          期：

4．法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购单位） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在询价活动和委托合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：  （签字）       性别：        年龄：

委托代理人部门：        职务：

委托代理人       （手机）

委托代理人（或法定代表人）： （签字）

供应商：（全称并加盖单位章）

日期：    年    月    日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、供应商的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权书。

5．无不良信用记录声明函

无不良信用记录声明函

致：（采购单位）

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1．公司被人民法院列入失信被执行人；

2．公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3．公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4．公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

5．公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中选资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。

供应商名称（公章）：

日期：      年      月      日

6.公司简介

7.资质证明材料

7.1供应商营业执照

7.2医疗器械经营许可证（或备案证明材料）

7.3医疗器械生产许可证（或备案证明材料）、制造厂商营业执照

7.4制造厂商出具的授权函或相应承诺

（格式自拟）

承诺成交候选人公示结束后10天内提供制造商有效授权书（函），否则采购人有权取消其成交资格。

供应商电子签章：

日      期：

8.其他资料

注意：请供应商严格按照以上响应文件格式顺序制作响应文件。